## Eingabe
Consumption costs of instanteaneous water heaters |  |  |  |  | Extended options
Number of inhabitants ? | [5 empty] | Average shower temperature | 38 °C
|  | 4 persons in the household |  |  |  | Average cold water temperature | 10 °C
Shower operations per week and person ? | [5 empty] | Heating capacity | 21 KW
|  | 4 showers per week |  |  |  | Flow quantity shower | 8 liter/minute
Average shower time per person ? | [5 empty] | Annual usage | 49 weeks/year
|  | 7 minutes per week |  |  |  | Fresh and waste water costs | 4,50 Euro/m³
[6 empty] | Electricity costs | 24 Cent/kWh
Results | Electronic |  | Hydraulic | > Extended options | < Fade out
Water consumption | 43,9 m³/year |  | 59,0 m³/year
Water costs | 198 Euro/year |  | 265 Euro/year
Energy consumption | 1.458,9 kWh/year |  | 1.960,0 kWh/year
Energy costs | 350 Euro/year |  | 470 Euro/year
Total costs | 548 Euro/year |  | 736 Euro/year
Savings | 188 Euro/year (25,6 %)
IMT/TR 09/12
| Reset
| English

## Berechnung (hidden)
Eingabewerte
Personen | Häufigkeit | Dauer | Duschtemp | KW-Temp | Leistung DE | Durchfluss | Nutzung | Kosten Wasser | Kosten Strom | Sprache
| Duschen pro Woche | min/Dusche | °C | °C | KW | l/min | Woche pro Jahr | €/m³ | Cent/kWh
4 | 4 | 7 | 38 | 10 | 21 | 8 | 49 | 4.5 | 24 | 2 | ¦ English
|  |  | Scrollwert |  | Scrollwert |  |  | Scrollwert |  | 1 | ¦ Deutsch
|  |  | 38 |  | 9 | 10.7481 |  | 45 |  | 2 | ¦ English
[6 empty] | 8 |  |  |  | 3 | ¦ Nederlands
[10 empty] | 4 | ¦ Francais
[10 empty] | 5 | ¦ Suomi
Wert |  | Berechnung |  | Ausgabe |  | Scrollwerte Leistung |  |  |  | 6 | ¦ Espanol
|  | Elektronisch | Hydraulisch | Elektronisch | Hydraulisch
Warmwasserverbrauch [m³/a] |  | 43.904 | 43.904 | 43,90 m³/year | 43,90 m³/year | 1 | 2.7
Erzeugte WW-Temperatur [°C] |  | 38 | 47.6182 | 38,0 °C | 47,6 °C | 2 | 3.2
Kaltwasserbeimischung [l/min] |  | 0 | 2.7481 | 0,00 liter/minute | 2,75 liter/minute | 3 | 4
Kaltwasserverbrauch [m³/a] |  | 0 | 15.0814 | 0,00 liter/minute | 15,08 m³/year | 4 | 6
Wasserverbrauch-gesamt [m³/Jahr] |  | 43.904 | 58.9854 | 43,9 m³/year | 59,0 m³/year | 5 | 8
Wasserkosten [Euro/Jahr] |  | 197.568 | 265.4342 | 198 Euro/year | 265 Euro/year | 6 | 12
Energiebedarf [kWh/Jahr] |  | 1458.8672 | 1960 | 1.458,9 kWh/year | 1.960,0 kWh/year | 7 | 12
Energiekosten [Euro/Jahr] |  | 350.1281 | 470.4 | 350 Euro/year | 470 Euro/year | 8 | 18
Gesamtkosten [Euro/Jahr] |  | 547.6961 | 735.8342 | 548 Euro/year | 736 Euro/year | 9 | 21
Einsparung DHE [Euro/Jahr] |  | 188.1381 |  | 188 Euro/year |  | 10 | 24
Einsparung DHE [%] |  | 25.568 |  | 25,6 % |  | 11 | 27
[6 empty] | 12 | 36
[6 empty] | 13 | 45
[6 empty] | 14 | 60
[6 empty] | 15 | 90
Note on D5: 7032: Mind. 1K wärmer als KW-Temp
Note on G7: 7032: Max-Wert nach Leistung und Temp.
Note on G8: 7032: Scrollwert

## Translation
Englisch | Deutsch | Englisch
Consumption costs of instanteaneous water heaters | Verbrauchskosten Durchlauferhitzer | Consumption costs of instanteaneous water heaters
Number of inhabitants ? | Wieviele Personen wohnen im Haushalt ? | Number of inhabitants ?
persons in the household | Personen im Haushalt | persons in the household
person in the household | Person im Haushalt | person in the household
Shower operations per week and person ? | Wie oft duscht jede Person in einer Woche ? | Shower operations per week and person ?
showers per week | Duschen pro Woche | showers per week
shower per week | Dusche pro Woche | shower per week
Average shower time per person ? | Wie lange duscht jede Person durchschnittlich ? | Average shower time per person ?
minutes per week | Minuten pro Dusche | minutes per week
minute per week | Minute pro Dusche | minute per week
Results | Ergebnisse | Results
Electronic | Elektronisch | Electronic
Hydraulic | Hydraulisch | Hydraulic
Water consumption | Wasserverbrauch | Water consumption
Water costs | Wasserkosten | Water costs
Energy consumption | Energieverbrauch | Energy consumption
Energy costs | Energiekosten | Energy costs
Total costs | Gesamtkosten | Total costs
Savings | Ersparnis | Savings
m³/year | m³/Jahr | m³/year
liter/minute | Liter/Minute | liter/minute
kWh/year | kWh/Jahr | kWh/year
Euro/year | Euro/Jahr | Euro/year
Euro/m³ | Euro/m³ | Euro/m³
weeks/year | Wochen/Jahr | weeks/year
week/year | Woche/Jahr | week/year
Average shower temperature | Mittlere Duschtemperatur | Average shower temperature
Average cold water temperature | Mittlere Kaltwassertemperatur | Average cold water temperature
Heating capacity | Leistungsgröße Durchlauferhitzer | Heating capacity
Flow quantity shower | Durchflussmenge Dusche | Flow quantity shower
Annual usage | Jährliche Nutzungsdauer | Annual usage
Fresh and waste water costs | Kosten Frisch- und Abwasser | Fresh and waste water costs
Electricity costs | Stromkosten | Electricity costs
Fade out | ausblenden | Fade out
¦ Reset | ¦ zurücksetzen | ¦ Reset
Extended options | Weitere Optionen | Extended options